- 2014年仪器系毕业设计题目汇总表

| 序号 | 题目名称 | 研究内容简介 | 指导教师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光整流效应产生THz辐射及其转换效率的研究 | 在太赫兹时域光谱系统中，研究电光晶体的光整流效应产生THz波的机理，并通过理论计算和实验验证，研究影响光整流效应转换效率的因素。 | 杨晔 联系电话：13843009366 | 学生：沈春洋 |
| 2 | 太赫兹波散射用于PM2.5检测研究 | 波长为300μm的太赫兹波对于大气中的污染物颗粒（平均直径为2.5μm）符合瑞利散射条件（λa1），因此可用于检测大气中PM2.5颗粒的含量，以及对其成分进行太赫兹光谱检测。 | 崔洪亮 联系电话：13224312586 | 学生：赵越 |
| 3 | 多功能学生宿舍防盗报警器设计 | 设计实现一套防盗报警系统 | 姜弢 |  |
| 4 | 面向微机系统的可控震源控制器软件设计 | 基于微型计算机的控制系统软件接口设计 | 姜弢 |  |
| 5 | 面向微机系统的可控震源控制器硬件设计 | 基于微型计算机的控制系统硬件接口设计 | 姜弢 |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 | 高稳定、强鲁棒性DFB激光器温度控制系统设计 | 1、由数模转换器和热电制冷器构成的温度控制前向通路设计 2、由热敏电阻信号采集放大电路和模数转换器构成的温度信息采集后向通路设计 3、PID参数Ziegler–Nichols工程整定方法 4、温度控制系统动态性能测试 | 陈晨 |  |
| 8 | 基于红外吸收技术的多组分混合气体检测的研究 | 1、确定基于红外吸收光谱技术的混合气体检测电学系统配置 2、确定基于红外吸收光谱技术的混合气体检测光学系统配置 3、气体检测系统的性能指标测试 | 陈晨 |  |
| 9 | DLL在LabView中自动添加功能的程序设计 | 基于LabView技术，对VIIS-EM平台上层软件进行优化，自动添加DLL等 | 李冶 |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 | 32通道逻辑分析仪的设计与实现 | 基于51单片机和FPGA技术，在现有16通道逻辑分析仪基础上，扩展成为32通道，并增加触发功能 | 李冶 |  |
| 12 | 多通道数字信号发生器的设计与实现 | 基于51单片机和FPGA技术实现，要求通道数>=8 | 李冶 |  |
| 13 | VIIS-EM平台硬件升级优化设计 | 现有数据总线是16位，地址总线是20位。要求提高总线到32位，时钟频率达到100M以上 | 李冶 |  |
| 14 | 基于VIIS-EM的虚拟示波器优化设计 | 基于51单片机和FPGA技术实现，对现有的虚拟示波器进行优化 | 李冶 |  |
| 15 | 基于图像处理的垂直度误差测量系统设计 | 针对光谱扫描机构的采集图像，采用Matlab编程实现通过数据处理实现光零位置的垂直度检测。 | 王智宏、滕飞 | 1 |
| 16 | 光谱数据降噪处理方法研究 | 针对不同光谱数据噪声的特点，采用Matlab编程实现三种以上方法的降噪处理。 | 王智宏 | 1 |
| 17 | 便携式光谱仪稳定测量条件实验研究 | 通过对便携式光谱仪扫描信号的稳定性实验及分析，确定光谱仪扫描信号达到稳定的条件。 | 王智宏、孙玉洋 | 1 |
| 18 | 稳定光源控制系统软件设计 | 通过软件编程，实现基于手机、平板电脑等手持设备对稳定光源系统的控制。 | 王智宏、孙玉洋 | 1* |
| 19 | 积分球反射材料对比实验研究 | 采用不同材料的积分球作为光谱仪的取样器，通过不同波段光谱数据的对比，分析不同材料的反射特性。 | 王智宏 | 1 |
| 20 | 基于ARM的用户权限控制与信息记录系统设计 | ① 学习ARM嵌入式系统及ARM与PC机通信方式； ② 学习数据库开发技术，在此基础上建立用户信息管理数据库； ③ 开发用户权限管理及信息记录软件； ④ 设计ARM输入输出电路，与PC机保持通信，以分配用户权限并记录信息。 | 田地、陆霞 |  |
| 21 | 基于STM32的大容量数据存储技术研究 |  | 周志坚 |  |
| 22 | 基于FPGA的数字调频器设计 |  | 周志坚 |  |
| 23 | 氦光泵磁力仪标定装置设计 |  | 周志坚 |  |
| 24 | 氦光泵磁传感器共振信号模拟装置设计 |  | 周志坚 |  |
| 25 | 基于STM32的恒温控制电路设计 |  | 周志坚 |  |
| 26 | 基于MSP430的手绘绘图板设计 |  | 周志坚 |  |
| 27 | 弱信号选频放大电路设计 |  | 周志坚 |  |
| 28 | 科学仪器实验室安防管理系统设计 | 根据实验室的需求设计一套安防管理方案，基于红外和超声波传感器开发安防管理系统，实现对实验室非法入侵的实时监测 | 杨光 |  |
| 29 | 科学仪器实验室指纹门禁管理系统设计 | 基于指纹识别模块和以太网研制科学仪器实验室门禁管理系统，通过指纹认证管理人员出入信息，并将信息通过以太网传输至上层服务器 | 杨光 |  |
| 30 | 激光诱导击穿光谱数据库软件开发 | 开发LIBS数据库及管理单元，可以实现对LIBS特征谱线的添加、删除和修改等操作，并可以实现对谱峰的识别。 | 杨光 |  |
| 31 | 激光诱导击穿光谱仪的激发源控制与仿真测试 | 开发激光器控制软件，实现对激光能量、频率和触发方式的控制，并开发激光器仿真软件，与激光器控制软件对接，完成对激光器控制过程的模拟。 | 杨光 |  |
| 32 | 插件式激光诱导击穿光谱控制软件开发 | 所开发的软件能够实现对仪器各个控制功能插件的管理功能，即对各个控制单元的添加与删除；实现各控制功能模块间的通讯，使各个控制单元有机结合。 | 杨光 |  |
| 33 | 基于微位移测量的白光量子干涉系统的初步搭建研究 | 白光量子干涉系统中使用单轴双折射晶体，所产生的两束沿同一方向传播且偏振方向互相垂直的线偏振光(o光和e光)之间会有微小的相位差。而此相位差则可以通过后续对偏振光的干涉、信号采集、处理、放大而得到。本设计中要求搭建一个白光量子干涉系统（包括后续的信号提取和处理部分），使其能够正常稳定工作，且偏振光之间相位差的分辨精度达到约10-3，相应光程差的分辨精度达到0.1纳米。 | 刘通 | 13080033475 |
| 34 | 基于白光量子干涉微位移测量中异形双折射晶体的设计 | 白光量子干涉系统中使用单轴双折射晶体，所产生的两束沿同一方向传播且偏振方向互相垂直的线偏振光(o光和e光)之间会有微小的相位差。而此相位差则可以通过后续对偏振光的干涉、信号采集、处理、放大而得到。设计制作一个异形双折射晶体，达到将极微小的机械位移转化为两束振动方向垂直的线偏振光(o光和e光)之间相位差变化的目的，将白光量子干涉系统应用到实际微位移测量中去。 | 刘通 | 13080033475 |
| 35 | 基于IrDA协议的无线语音传输系统设计 | 制作1套红外无线耳机。用STM32单片机实现语音信号的采集、编码、解码与回放，并通过红外信号实现无线传输。 | 李春生 | 13944886798 |
| 36 | 基于嵌入式操作系统的音频信号发生器设计 | 采用ARM CORTEX-A8开发板，实现输出正弦波、方波、锯齿波、伪随机噪声以及之间相互组合信号等多种波形，输出频率与幅度可调节。软件可以选用QT或安卓等工具开发图形界面。 | 李春生 | 13944886798 |
| 37 | 基于OPENCV库实现人脸表情识别技术研究 | 使用计算机视觉库OPENCV，实现人脸检测、面部特征（眼睛、嘴唇等）定位与简单表情识别。 | 李春生 | 13944886798 |
| 38 | 基于FPGA芯片的数字滤波器实验系统设计 | 使用DSP Builder实现基于FPGA芯片的FIR滤波器设计与仿真，并通过FPGA控制A/D、D/A芯片，验证滤波器的实际效果。 | 李春生 | 13944886798 |
| 39 | 可控震源仿真与噪声衰减研究 | 基于声波波动方程，借助于matlab/C语言/Fortran语言，模拟可控震源下的地震传播过程。研究当可控震源被噪声污染下，有效的压制噪声震源，提取有效信号，得到高保真和高信噪比的地震反射信号。 | 龙云 |  |
| 40 | 基于快速收敛（FISTA） 原理的小波阈值去噪研究 | 现有求解L1范数的方法较多，研究一种快速收敛（FISTA）方法进行求解L1范数。结合小波阈值迭代法，使用FISTA快速收敛方法，进行阈值去噪，从而提高信号的信噪比。 | 龙云 |  |
| 41 | 被动源数值模拟及多波场重构方法 | Delft大学提出了被动源地震数据的数值模拟和勘探使用。本实验是基于UNIX系统下，使用有限差分方式进行波动方程数值模拟，利用模拟数据进行反射波场重构。通过使用频谱分析等方法，对重构波场进行分析。 | 龙云 |  |
| 42 | 基于频率域声波正演的多次波模拟技术研究 | 对时间域二阶标量声波方程作Fourier变换可得频率域标量声波方程（Helmholtz方程。给出了频域二阶位移方程，使用有限差分方法进行数值模拟。通过对边界条件研究，给出频率域多次波模拟技术。 | 龙云 |  |
| 43 | 混合波场中多波场偏移成像研究 | 对于地震勘探来说，使用同时激发和连续激发，也就是混合采集系统来替代传统的激发方式，进而提高采集效率。通过构建混合偏移算子来代替传统偏移算子，提高计算效率。研究影响混合偏移成像的各种因素和解决方法。 | 龙云 |  |
| 44 | 基于体域网的动态呼吸监测系统设计 | 体域网由监测传感器、处理器、收发器和电池组成，通过穿戴于被监护者身上的监测传感器，采集人的各种生理参数和运动信息，以无线的方式由收发器上传到处理器，可实现对被监护者的长时间连续监测和量化评估，以及治疗和干预。为了实现日常生活的动态呼吸监测，本研究设计了一种电子健康腰带。利用“体域网”的穿戴式人体生理参数动态监测技术和压电传感器对呼吸信号的监测 ，将传感器嵌入织物中，设计了动态呼吸监测穿戴式微系统。 | 辛毅 |  |
| 45 | 压电式微压传感器的灵敏度及频响特性研究 | 本设计借鉴水声测量中水听器的校准方法,提出用油腔波动声压测量压电式微压传感器的灵敏度及频响。研制一套压电式微压传感器的性能测量系统,它采用均匀声腔硅油介质中传播的声波作为压力源,标准传感器和被测传感器同时接收波动声压,比较两传感器的输出,测定被测传感器的灵敏度及频响。 | 辛毅 |  |
| 46 | 一种QT间期自动检测方法研究 | QT间期缩短与恶性心律失常及心脏性猝死密切相关，本项目拟基于PhysioNet提供的心电数据库，对QT间期进行自动检测。检测误差力争低于20%。 | 李肃义 |  |
| 47 | 一种具有干预功能的计步器设计 | 本项目拟通过单片机、加速度传感器、GSM模块等设计与实现具有干预功能的计步器，不仅能长期记录数据，还可以收发健康专家短信，由专家给予健康干预指导，不仅会增进人体健康、提高生活质量，还有利于治疗一些慢性疾病。 | 李肃义 |  |
| 48 | 基于独立分量分析（ICA）的磁共振信号消噪方法研究 | 是20世纪90年代发展起来的一种新的信号处理技术。基本的ICA是指从多个源信号的线性混合信号中分离出源信号的技术。拟通过ICA方法，分离拉摩尔频率与工频干扰重合的信号，提高磁共振数据信噪比。 | 林婷婷 13500818835 | 张思远 |
| 49 | 基于共轭梯度最小二乘法的磁共振纵向弛豫时间(T1)反演方法研究 | 磁共振技术的纵向弛豫时间对水文地质参数的测量有着重要意义，此外，对T1-T2二维谱的反演，也奠定了基础。 | 林婷婷 |  |
| 50 | 水源烃类、金属污染物的磁共振横向弛豫时间谱分析 | 采用市售汽油、柴油模拟石油污染物，配制不同浓度、不同组分的混合溶液；利用纽曼公司低场磁共振仪器，测量并分析不同浓度汽油水、柴油水、及汽油-柴油-水的T2谱，观察T2分布曲线上，峰的位置及个数；分析峰的位移与组分浓度的关系，并拟合出方程；分析峰的面积与组分配比的关系； | 林婷婷 |  |
| 51 | 多序列核磁激发脉冲装置设计 | 旨在开发一种多序列核磁脉冲装置，可弥补现有核磁共振找水仪只能发射一种硬脉冲序列的缺陷，可以产生硬脉冲FID序列也可以产生多种CPMG序列，并通过时序控制驱动CMOS桥路进行发射，进而为反演横向弛豫时间和纵向弛豫时间提供硬件保障。 | 林婷婷 |  |
| 52 | 外推积分法（QWE）与快速汉克尔变换在TEM建模中的比对分析 | 外推外推积分法（QWE）用一种概念上近似快速汉克尔变换的形式，利用定点积分原则再计算积分之和。部分积分之和利用Shanks变换和Wynn’e算法被高效地加速。在一套包括频域、时域TEM相关建模问题中，用matlab执行QWE算法与FHT变换正演，对比两种算法的精度和速度。为MRS-TEM联合反演奠定基础。 | 林婷婷 |  |
| 53 | 冷线圈灵敏度实验标定方法（UMRS） | 磁共振找水仪冷线圈技术是地下磁共振获得高信噪比的一个新的发展方向，但其线圈有效面积小，线圈匝数大，需要在磁屏蔽室标定不同匝数时的冷线圈灵敏度，并与理论计算比对。最终建立一套冷线圈灵敏度标定的标准方法。为UMRS的发展提供新思路。 | 林婷婷 |  |
| 54 | 基于Comsol-Multiphysics的亥姆赫兹线圈的磁场计算与仿真 | 旋转磁场在生物的生长以及肿瘤的进展中有着一定的作用，Comsol-Multiphysics软件为复杂、抽象物理现象的动态仿真提供了简单、高效的编程环境. 在分析亥姆霍兹线圈轴线磁场分布现象的数学模型基础上,引用旋转系数矩阵，姆霍兹线圈的三维旋转动态分布进行验证及仿真. | 林婷婷 |  |
| 55 | 基于DDS的噪声信号发生器的设计 | 在实际科研工作中，常常需要对已知确定信号添加一些典型噪声，开展算法的仿真实验和验证算法性能。本设计基于DDS方案，要求设计能够产生多种波形、幅度和频率的一些典型噪声信号。 | 田宝凤 |  |
| 56 | 基于LabVIEW的多功能信号发生器的设计 | 基于LabVIEW软件，要求能够完成典型正弦波、方波、三角波等典型波形类型及参数选择模块、同时能够完成对某一信号添加噪声实现对叠加信号的输出显示、保存和分析等功能。 | 田宝凤 |  |
| 57 | 基于小波神经网络的信号消噪方法研究 | 小波分析方法基于小波的多分辨分析或小波包技术实现对信号噪声的滤除，而神经网络具有自学习功能，具有较强的逼近和容错能力，将两者结合对地球物理信号、生物医学等典型信号开展消噪方法研究。 | 田宝凤 |  |
| 58 | 基于高阶累积量的干扰识别方法研究 | 仪器采集的信号常常受到多种形式的干扰，对于不同的干扰类型，其高阶累积量的特征是不尽相同的，基于这一特点，对工频及其谐波干扰、随机噪声以及脉冲噪声干扰进行识别。 | 田宝凤 |  |
| 59 | 基于独立分量分析的工频干扰滤除方法研究 | 独立分量分析（ICA）是一种非常有效的盲源分离技术，研究该方法消噪的基本理论，开展算法仿真，实现对含有工频干扰的地球物理信号、生物医学等典型信号的噪声滤除。 | 田宝凤 |  |
| 60 | 嵌入式12通道低噪声数据采集器的设计 |  | 陈祖斌 |  |
| 61 | 集中式地震仪供电单元的研制 |  | 陈祖斌 |  |
| 62 | 冲击夯可控震源激励信号发生器的设计 |  | 陈祖斌 |  |
| 63 | 长时间扫描对于地震信号的影响研究 | 长时间扫描对于线性扫描、非线性扫描等地震信号信噪比改善的定量研究 | 王俊秋 |  |
| 64 | 幅度锥化对于地震信号的影响研究 | 幅度锥化对于地震信号的主旁瓣比改善研究 | 王俊秋 |  |
| 65 | 自动进样超声波雾化系统研制 | 用单片机输出PWM信号对蠕动泵的驱动电源进行DC/DC变换以改变泵的输入电压，进而实现对蠕动泵流速的控制；控制蠕动泵在指定的时间开启与关闭，将目标样品溶液自动传送到超声波雾化器；用单片机的I/O口控制超声波雾化器的开启与关闭，将需要引入的样品溶液雾化为便于分析仪器测量的微小的液滴；通过对蠕动泵和超声波雾化器的组合控制按要求实现自动进样控制。 | 于永 | 13756888521 |
| 66 | 便携式室内空气甲醛检测仪研制 | 当一定体积的空气流经特定体积的甲醛吸收试剂时，空气中的甲醛被试剂吸收，吸收不同量甲醛气体的试剂对特定波长的光有着不同程度的吸收；采用发光二极管作为光源，用光电传感器TSL230测量透过试剂的光强；用单片机I/O口控制发光二极管的开启与关闭，用单片机定时计数器检测TSL230输出的频率的信号，计算试剂对该波长光的吸收程度；通过对通入气体前后试剂吸光度的比较与测量可计算出空气中甲醛的浓度； | 于永 | 13756888521 |
| 67 | 食品中二氧化硫残留物检测仪研制 | 当一定质量的食品加入到二氧化硫萃取溶剂中时，一定时间后食品中的二氧化硫被溶剂吸收，过滤后可得含有二氧化硫的萃取液，该溶液与二氧化硫显色试纸反应后使得试纸的颜色发生变化，变化的程度与食品中二氧化硫的含量相关。采用白光LED发出全谱可见光来照射试纸条，用颜色传感器TCS3200来检测反应前后试纸条的颜色。用单片机的I/O口控制白光LED的亮灭以及控制传感器红、绿、蓝三颜色信号的轮流输出。用单片机定时计数器检测颜色传感器输出的频率的信号，计算各颜色分量的强度；通过显色反应前后试纸条颜色的变化来计算被测食品中二氧化硫残留物的浓度。 | 于永 | 13756888521 |
| 68 | 便携式恒温消解器的研制 | 恒温消解器是对试管加热的化学反应控温设备，控温范围在室温至300℃之间。便携式恒温消解器是小型化移动消解设备，控温范围根据实际需要确定。本题采用多孔铝体作为恒温热容器，控温范围在室温至110℃之间，控温精度：±1℃，温度测量可采用数字输出温度传感器或铂电阻等高精度模拟输出温度传感器。采用加热棒材作为热源，用220V交流电对多空铝体加热，用单片机作为控制器，采用模糊控制算法或PID算法对加热过程进行精确控制。恒温消解器研制的关键在于被测温度的采集以及控制算法数学模型的建立，要求学生熟练使用单片机，对模糊控制算法或PID算法有着较为深入的理解，同时多做实验，从实验中找到最优模型参数。 | 于永 | 13756888521 |
| 69 | 基于安卓手机的环境温度及气压监测系统的设计 | 环境温度和气压在-40℃ ～ +80℃和31KPa～101.325KPa之间，对温度和气压的监测是环境监测重要部分；随着智能机时代的到来，蓝牙已成为智能手机无线通信的三大方法之一。本题采用单片机作为测控系统对环境温度和湿度进行实时采集，采用蓝牙作为通信手段，用Android手机对采集到的数据定时更新和读取，要求学生对无线网络互连通信技术有一定的兴趣和了解，具有一定的编程基础和能力。 | 于永 | 13756888521 |
| 70 | 便携式虚拟逻辑分析仪设计 | 设计32通道的便携式虚拟逻辑分析仪，开发上位机数据显示平台和下位机数据采集硬件模块，实时采集信号并显示。 | 千承辉 |  |
| 71 | 便携式无导联动态心电监测系统硬件设计 | 采用ZigBee无线技术，进行导联线动态心电监测仪的硬件设计，组建无线躯体心电传感网，提取无线心电信号。设计低功耗、性价比高且佩戴舒适的心电监测仪。 | 千承辉 | 焦叶军 |
| 72 | 便携式无导联动态心电监测系统软件设计 | 采用ZigBee无线技术，进行导联线动态心电监测仪的软件设计，组建无线躯体心电传感网，提取无线心电信号。设计低功耗、性价比高且佩戴舒适的心电监测仪。 | 千承辉 | 刘金鑫 |
| 73 | SOPC实验箱设计 | 采用xilinx公司的Zynq-7000 AP SOC 平台实现ARM处理系统与片上可编程逻辑之间的集成，设计数据采集和人机交互模块。 | 千承辉 |  |
| 74 | MSP449实验箱设计 | 在自主开发的MSP449实验箱基础上编写仿真例子程序，设计配套的SPI、IIC和TFT模块。 | 千承辉 |  |
| 75 | 基于html5的人体检测数据可视化与管理系统设计 | 学生利用html5网页技术来管理云端数据库的内容，修改，导入导出，并进行查询结果的图形化处理，使用多种数据可视化工具进行分析 | 戴强 |  |
| 76 | 基于安卓系统的人体监测数据可视化程序设计 | 了解利用可穿戴设备检测人体数据的基本过程；了解检测得到的人体数据的格式;研究安卓平台的云端数据库的通讯方法;研究适合安卓平台的高效友好的数据可视化方法 | 戴强 |  |
| 77 | 基于ADS1281的单通道数据采集系统设计 | 基于ADS1281结合STM32实现简易数据采集并显示 | 张林行 | 1人 |
| 78 | 可编程器件实践教学案例设计及实现 | 面向本科生教学，设计实现一组设计案例 | 张林行 | 1人 |
| 79 | 面向教学的USB BLASTER下载器设计及实现 | 面向本科教学，侧重电气保护。 | 张林行 | 1人 |
| 80 | 基于STM32的文件存储及传输系统设计 | 主要涉及SD卡文件存储系统、网络传输协议 | 张林行 | 1人 |
| 81 |  |  |  |  |
| 82 | 基于MPC8360的多通道数据采集软件设计 | 涉及底层驱动软件、网络交互软件设计 | 张林行 | 1人 |
| 83 | 无缆地震仪测试标定技术研究 | 无缆地震仪的关键技术指标有静噪声、谐波失真、动态范围、共模抑制比、道间串扰等参数，针对以上关键指标的测试问题，本题目需要通过构建高精度信号发生单元及多功能测试控制系统，接入无缆地震仪，最终通过Matlab程序分析地震仪记录得到的测试信号，计算地震仪相应的技术参数。 | 杨泓渊 |  |
| 84 | 无缆地震仪防盗技术研究 | 无缆地震仪用于野外折射地震勘探、压裂监测等应用时，相互间距在800米至几公里之间，并且需要在野外长期持续观测，因此需要考虑防盗技术，本题目需要通过构建GPS定位系统、GPRS通讯模块（或北斗卫星通讯单元/WiFi通讯单元），并通过软件分析地震仪的位置变化信息，实现无缆地震仪的实时防盗监测。 | 杨泓渊 |  |
| 85 | 基于嵌入式系统的32位地震数据采集系统设计 | 目前地震勘探仪器普遍采用24位ΔΣ技术的AD进行数据采集，本题目期望采用32位的新型AD进行地震数据采集技术升级实验研究，需要围绕地震实验室已有ARM-Linux主控系统平台，构建模拟信号调理单元、32位AD采集单元、FPGA时序控制及接口单元、系统自测试单元等电路，最终实现一套完整的带自检功能的数据采集系统。 | 杨泓渊 |  |
| 86 | 基于振动监测的住宅防盗预警系统设计 | 居室防盗监测设备主要是监测非法人员侵入并将侵入信息通过远程通讯发送到相关用户，其目前常用的监测技术有红外感应监测技术、视频监测技术。本题目着眼利用现有无缆地震仪及地震传感器，通过地震数据预处理技术、振动能量监测分析技术对非法侵入产生的振动进行实时监测，并将监测结果通过WiFi或GPRS发送给用户。 | 杨泓渊 |  |
| 87 | RTD磁通门读出电路设计 | - 前置放大、迟滞比较器设计 - 基于FPGA的时间差计数与显示 | 王言章 |  |
| 88 | 基于小波分解的巴克豪森噪声分析 | - 小波分析方法与噪声处理 - 利用小波滤除巴克豪森噪声 | 王言章 |  |
| 89 | 磁传感器噪声的相关分析 | - 磁传感器噪声的测试 - 磁传感器噪声的相关性分析 | 王言章 |  |
| 90 | 电阻式大面积触摸屏检测信号电路设计 | 大面积触摸屏应用较广，本题目拟采用ADS7846器件和430单片机构成大面积触摸屏检测信号电路和设计计算机接口电路，并设计计算机应用软件。 | 王君、张春颖 | 88502071 |
| 91 | 石墨电极缺损检测装置设计 | 大型石墨电极的缺损，直接影响其产品质量。本题目拟利用声音传感器检测通过石墨电极的声音信号，利用频谱分析的方法检测石墨电极的质量。涉及声音检测、处理电路，CPLD、计算机接口、频谱分析。 | 王君、李文可 |  |
| 92 | 锤击驱动装置设计 | 是石墨电极的缺损检测的声源部分，需要利用电磁、气动或液动设计锤击源。锤击的时间、力度可控。 | 王君、王一 |  |
| 93 | 杜瓦容器液氦存量测量装置设计 | 采用非接触测量的方法，测量、计算杜瓦容器中液氦存量。 | 王君、申茂冬 |  |
| 94 | 全张量磁梯度探头误差分析与处理 | 按已有全张量磁梯度探头结构，分析计算传感器本身的不对称以及基座加工、传感器安装等对探头输出误差的影响。 | 王君、徐鹏 |  |
| 95 | 二次离子质谱仪的手动真空控制系统设计 | 基于RS232\485\基本输入输出实现对分子泵\机械泵\电磁阀\真空规的控制 | 邱春玲 | 徐倩 |
| 96 | 二次离子质谱仪样品台电机控制单元设计 | 利用微控制器控制三个电机,使样品台能实现三维移动 | 邱春玲 |  |
| 97 | 二次离子质谱仪高原控制箱恒温控制系统设计 | 利用半导体制冷片,实现高压控制模块工作温度的恒温控制 | 邱春玲 |  |
| 98 | 二次离子质谱仪离子检测技术研究 | 研究离子检测技术,利用TDC或高速ADC技术实现质谱仪的离子检测 | 邱春玲 |  |
| 99 | 基于zemax的多灾害气体怀特腔结构吸收池的研究与设计 | 为达到高精度的气体浓度探测,红外气体传感器探头需要具备不同的吸收光程,本课题利用zemax光学仿真软件,对怀特腔结构的光程可调吸收池结构进行研究与设计 | 张天瑜 |  |
| 100 | 基于zemax的多灾害气体赫里奥特腔结构吸收池的研究与设计 | 为达到高精度的气体浓度探测,红外气体传感器探头需要具备不同的吸收光程,本课题利用zemax光学仿真软件,对赫里奥特腔结构的光程可调吸收池结构进行研究与设计 | 张天瑜 |  |
| 101 | 超级电容充放电特性测试装置设计 | 在大学生创新训练项目基础上，根据超级电容性能特性实验研究的需要，设计一台充放电特性测试装置，具有充放电电流、电压、功率、能量、效率等参数的测量、记录、显示、分析等功能。 | 程德福 | 大创项目延续 |
| 102 | 高精度三分量磁通门传感器的环境磁场测量系统设计 | 利用无磁经纬仪和三分量磁通门传感器、NI嵌入式三通道采集、大容量网络传输存储器等技术，集成一套适用于野外环境磁场测量系统。 | 程德福 王超 |  |
| 103 | 典型野外环境磁场时空分布特征信息处理系统设计 | 针对典型环境磁场数据，设计一套具有数据滤波、频谱分析、时空分布描述等功能的软件。 | 程德福 王超 |  |
| 104 | 基于ADS1000的心电监护仪设计 |  | 凌振宝 |  |
| 105 | 具有存储功能的电子血压计设计 |  | 凌振宝 |  |
| 106 | 多功能跑步检测仪设计 |  | 凌振宝 | 大创项目延续 |
| 107 | 基于物联网的智能校园考勤管理系统制作 |  | 凌振宝 |  |
| 108 | 基于ARM平台的无袖带血压测量系统设计 |  | 凌振宝 |  |
| 109 | 基于C8051F340和Labview的编码器调试系统设计 | 硬件方面，利用单片机内嵌的AD模块采集编码器的多路信号，通过内嵌的USB模块将数据发送给PC机。软件方面，采用Labview编写PC应用程序，将接收到的数据进行运算处理，实现了PC机上灯排和度分秒显示编码器角度值,李莎育图形和波形图显示了编码器信号变化以及实时存储数据的功能。 | 刘杰 |  |
| 110 | 基于Matlab的GGI的仿真软件实现 | 学习分析GGI中的误差模型，建立仿真界面，显示影响因素对GGI精度影响。 | 刘杰 |  |
| 111 | 基于FPGA的数字锁相放大器的设计 | 采用FPGA设计锁相放大器完成在近红外光谱仪信号提取。 | 刘杰 |  |
| 112 | 基于长时扫描的可控震源扫描技术分析 | 对可控震源扫描控制进行仿真设计，结合已有的可控震源，研究如何通过长时间扫描来提高可控震源的分辨率。 | 孙锋 | 13504421165 |
| 113 | 冲击式可控震源控制仿真分析 | 针对伪随机编码方式对冲击夯可控震源的控制方法开展仿真分析，研究如何能够提高单一振动频率的冲击夯的地震子波主旁瓣比值。 | 孙锋 |  |
| 114 | 电磁式可控震源闭环控制电路实现 | 针对可控震源系统，开展闭环控制研究，通过加速度传感器和控制电路，实现DA的可控制输出。 | 孙锋 |  |
| 115 | 基于井中检波器的压裂监测方法仿真分析 | 针对井中检波器开展仿真分析，对比纯地面监测的数据开展井中检波器的效果影响，实现对监测数据的纵向分辨率提升。 | 孙锋 |  |
| 116 | 地震检波器的垂直校正系统的设计与实现 | 采用倾角传感器对姿态感知，单片机对电机进行位置控制 | 杨大鹏 | 13504404125 |
| 117 | 基于Ansys workbench的差分电容式地震摆分析及仿真 | 利用Ansys workbench软件，对典型地震摆进行仿真分析 | 杨大鹏 |  |
| 118 | 基于Ansys workbench的动圈式地震检波器的电磁系统仿真 | 利用Ansys workbench软件，对典型动圈式地震检波器进行电磁仿真分析 | 杨大鹏 |  |
| 119 | 基于Ansys workbench的动圈式地震检波器的设计 | 利用Ansys workbench软件，对典型动圈式地震检波器进行传感特性分析 | 杨大鹏 |  |
| 120 | IOS平台地震数据图形显示系统设计与实现 | 熟悉IOS平台应用开发，解析SEG-2地震数据文件，实现地震数据的波形显示和辅助分析。 | 郑凡 | 13504701097 |
| 121 | ANDROID平台地震数据图形显示系统设计与实现 | 熟悉ANDROID平台应用开发，解析SEG-Y地震数据文件，实现地震数据的波形显示和辅助分析。 | 郑凡 | 13504701097 |
| 122 | 基于C#的地震数据图形显示系统设计与实现 | 应用C#，解析SEG-D地震数据文件，实现地震数据的波形显示和辅助分析。 | 郑凡 | 13504701097 |
| 123 | 地震数据格式转换系统设计与实现 | 基于C#实现RAW、SEG-2、SEG-Y、SEG-D等地震数据文件格式的相互转换。 | 郑凡 | 13504701097 |

注：所有毕业班学生在11月8日前完成选题，各班班长统计本班选题情况于11月11日交至系主任（凌振宝，地质宫420）。毕业设计将按专业分组，与指导教师所在系无关。校外实习的学生请自行联系指导教师并填写申请表。