| 实验教学课程表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 |  |  | 高电压工程 |  |  | 课程编号 |  |  |  |  | 652054 |  |  |  | 理论课 任课老师 |  |  | 张秉仁 刘卫平 |  |  | 实验课 任课老师 |  |  | 刘卫平4 |  |  | 是否为独立实验课 |  |  |  | 否 |  |  | 实验课性质 （必修/选修） |  | 选修 |  |
| 实验课类型 （课内/课外） |  |  |  | 课内 | 实验课总学时 |  |  |  | 16（12+4） |  |  |  |  | 学院 （本学院/外学院） |  |  |  |  |  | 本学院 |  |  | 年级 |  | 大三 |  |  | 专业 |  | 电气工程自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 班级 |  | 651404,5,6 班 |  |  |  |  | 选课总人数 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 实验室安排 |  |  | 地质宫412室 |  |  |  | 实验室名称 |  |  | 电力系统分析实验室 |  |  | 实验室负责人 |  |  |  | 张莉 |  | 隶属中心 |  | 仪器与电气工程实验中心 |
| 实验 | 实验项目名称 |  |  |  |  |  |  | 学时 |  | 组 |  |  | 人数 |  |  |  | 班 级 |  |  |  |  | 具体实验时间（2016-2017-2春季学期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实验设备 |  |  |  |  | 实验材料 |
| 1 | 传输线仿真实验 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 第1组 |  |  | 20 |  |  |  | 651404-06班 |  |  |  |  | 第 9 教学周4月27日周四5-8节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算机 |  |  |  |  | 硅橡胶、环氧板、电力变压器 电流互感器，变压器，含有气泡的绝缘板 电力变压器 |